***Порядок действий населения Ивантеевского муниципального района при укрытии в средствах коллективной защиты***

**Классификация защитных сооружений гражданской обороны.**

Защитные сооружения делятся на три класса, каждый из которых предназначен для укрытия определённых групп населения:

**Убежище***- защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от всех поражающих факторов ядерного, химического биологического оружия, обычных средств поражения и продуктов горения при пожарах. Конструктивно убежища представляют собой прочный герметичный бункер, оборудованный системами жизнеобеспечения.*

**Противорадиационное укрытие***- защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности. Конструктивно представляют собой помещения, расположенные в подвальных помещениях или на первых этажах зданий. Они не герметичны. Могут не иметь принудительной вентиляции. Основное требование – достаточная толщина ограждающих конструкций (стен, потолков, обвалований), обеспечивающих защиту от радиации.*

**Укрытие***- защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий.*

Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

**Порядок получения гражданами информации о**

**местоположении ближайших защитных сооружений гражданской обороны.**

Органы местного самоуправления в угрожаемый период информируют население о местах расположения ближайших защитных сооружений через руководителей организаций, управляющих компаний и путём размещения информации в местах массового скопления людей.

**Порядок действий граждан при укрытии в средствах**

**коллективной защиты.**

По сигналу «Воздушная тревога» укрываемые прибывают к месту расположения защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО), имея с собой личные документы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, запас продуктов на трое суток.

Заполнение защитного сооружения организуется под руководством членов звена обслуживания ЗС ГО.

**Укрываемые в защитных сооружениях обязаны:**

* быстро и без суеты занять указанные места в помещении;
* выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения;
* соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушения общественного порядка, оставаться на своих местах в случае выключения освещения;
* по распоряжению командира группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО выполнять работу по подаче воздуха в убежище с помощью электроручного вентилятора (при необходимости);
* оказывать помощь друг другу, а также группе (звену) по обслуживанию защитного сооружения при ликвидации аварий и устранении повреждений инженерно-технического оборудования;
* поддерживать чистоту и порядок в помещениях;
* содержать в готовности средства индивидуальной защиты;
* соблюдать правила техники безопасности (не прикасаться к электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом и кислородом, регенеративным патронам, гермоклапанам, клапанам избыточного давления, шиберам, запорной арматуре на водопроводе и канализации, к дверным затворам и другому оборудованию).

**Укрываемым в защитных сооружениях запрещается:**

* курить и употреблять спиртные напитки;
* приводить (приносить) в сооружение домашних животных;
* приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный, специфический запах вещества, а также громоздкие вещи;
* шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой надобности, открывать двери и выходить из сооружения;
* включать радиоприемники, смартфоны и другие гаджеты !!!;
* применять источники освещения с открытым огнем (керосиновые лампы, свечи, карбидные фонари и др.). Указанные источники освещения применяются только по разрешению командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения на короткое время в случае крайней необходимости - при проведении аварийных работ, оказании помощи пострадавшим и др.