АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 №289

с. Ивантеевка

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Ивантеевского муниципального района, администрация Ивантеевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г. (Приложение 1,2,3,4,5 к данному Постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Ивантеевского муниципального района |  | В.В. Басов |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

Района Саратовской области

от 30.05.2019 №289

Программа

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020г.

- Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

-нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

-максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

-выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно - восстановительных работ;

-четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

-укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

-выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация района организует:

-работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном районе и в целом теплоснабжающих организаций;

-работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном районе и в целом теплоснабжающих организаций определяется комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Ивантеевского  муниципального района (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1. График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации ООО «Промсервис» | 1 | 15.08.2019г 15.09.2019г | В соответствии с приложением № 2 |
| 2 | Потребители | 62 |  | В соответствии с приложением № 3 |
| 3 | ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» ул.Московская,1 | 1 | 01.08.2019г 10.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 4 | ФАП п.Знаменский | 2 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 5 | ФАП с.Ивановка | 3 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 6 | ФАП с.Николаевка | 4 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 7 | ФАП с.Канаевка | 5 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 8 | ФАП п.Ишково | 6 | 01.08.2019г 08.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 9 | ФАП с.Клевенка | 7 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 10 | ФАП с.Сестры | 8 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 11 | ФАП с.Бартеневка | 9 | 01.08.2019г 08.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 12 | ФАП п.Братский | 10 | 01.08.2019г 08.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 13 | ФАП с.Арбузовка | 11 | 01.08.2019г 08.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 14 | ФАП п.Мирный | 12 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 15 | ФАП с.Щигры | 13 | 01.08.2019г 07.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 16 | ФАП с.Яблоневый Гай ул. Чапаева, 50-1 | 14 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 17 | ФАП с.Горелый Гай ул.Садовая, 71 | 15 | 01.08.2019г 06.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 18 | ФАП п.Восточный ул. Центральная,1-2 | 16 | 01.08.2019г 07.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 19 | ФАП с.Раевка ул Центральная, 68А | 17 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 20 | ФАП с.Чернава ул. Специалистов,1-2 | 18 | 01.08.2019г 07.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 21 | МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» | 19 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 22 | МОУ «СОШ с. Бартеневка» | 20 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 24 | МОУ «ООШ с. Канаевка» | 21 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 25 | МОУ «ООШ с. Раевка» | 22 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 26 | МОУ «ООШ п. Восточный» | 23 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 27 | МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» | 24 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 28 | Интернат МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» | 25 | 21.08.2019г 25.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 29 | Структурное подразделение МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» (Д/сад) | 26 | 21.08.2019г 25.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 30 | МОУ «ООШ с.Чернава» | 27 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 31 | МОУ «ООШ с.Клевенка» | 28 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 32 | МОУ «ООШ с.Арбузовка» | 29 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 33 | МОУ «СОШ с.Николаевка» | 30 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 34 | МОУ «СОШ п.Знаменский» | 31 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 35 | МОУ «СОШ с.Ивановка» | 32 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 36 | Интернат МОУ «СОШ с.Ивановка» | 33 | 21.08.2019г 25.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 37 | МОУ «СОШ с. Ивантеевка» | 34 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 38 | МДОУ «ЦРР д/с Колосок» с.Ивантеевка | 35 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 39 | МДОУ «Д/с Дюймовочка» с.Ивантеевка | 36 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 40 | МДОУ «Д/с Аленушка» с.Ивановка | 37 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 41 | МДОУ «Д/с Солнышко» с.Раевка | 38 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 42 | МДОУ «Д/с Солнышко» п.Знаменский | 39 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 43 | МДОУ «Д/с с.Бартеневка» | 40 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 44 | МОУ ДОД «Спортшкола» | 41 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 45 | МОУ ДОД «Детский дом творчества» | 42 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 46 | МУ «ЦДК с.Ивантеевка» | 43 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 47 | с. Арбузовка, СДК | 44 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 48 | с. Бартеневка, СДК | 45 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 49 | п. Знаменский, СДК | 46 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 50 | с. Ивановка, СДК | 47 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 51 | с. Канаевка, СДК | 48 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 52 | с. Клевенка, СДК | 49 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 53 | с. Николаевка, СДК | 50 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 54 | с. Раевка, СДК | 51 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 55 | с. Чернава, СДК | 52 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 56 | с. Яблоновый Гай, СДК | 53 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 57 | п. Восточный, СДК | 54 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 58 | п. Карьерный, СДК | 55 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 59 | с. Сёстры, СДК | 56 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 60 | с. Ишково, СДК | 57 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 61 | Кинотеатр «КОЛОС» с.Ивантеевка | 58 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 62 | РМУК Ивантеевская МЦБ Центральная библиотека с.Ивантеевка | 59 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 63 | РМУК Ивантеевская МЦБ Знаменская библеотека | 60 | 19.07.2019г 26.07.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 64 | МБУ ДО «ДШИ с.Ивантеевка» | 61 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |
| 65 | ГАУ СО «ЦСЗН Ивантеевского района» | 62 | 01.08.2019г 09.08.2019г | В соответствии с приложением № 3 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду

утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее -Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт, приложение №5), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт, приложение №4) составляется и выдается администрацией Ивантеевского муниципального района Саратовской области, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3.Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1.Теплоснабжающие организации представляют в Администрацию района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 2.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2.Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Ивантеевского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно (по пятницам) теплоснабжающая организация предоставляет Администрацию Ивантеевского района сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Верно:

управляющая делами администрации

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева

Приложение 2

к Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

Района Саратовской области

от 30.05.2019 №289

Требования по готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)обеспечение качества теплоносителей;

9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий па работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными па осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Верно:

управляющая делами администрации

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева

Приложение 3

к Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

Района Саратовской области

от 30.05.2019 №289

Требования по готовности к отопительному периоду 2019-2020г

для потребителей тепловой энергии Ивантеевского района

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии Ивантеевского района к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены следующие документы:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящими Правилами.

Верно:

управляющая делами администрации

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева

Приложение 4

к Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

Района Саратовской области

от 30.05.2019 №289

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                                  "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                 (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Верно:

управляющая делами администрации

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева

Приложение 5

к Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

Района Саратовской области

от 30.05.2019 №289

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Верно:

управляющая делами администрации

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева