

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.12.2017г. № 719

с. Ивантеевка

**«Об утверждении порядка ежегодной**

**актуализации схемы теплоснабжения**

**села Ивантеевка Ивантеевского района**

**Саратовской области»**

С целью организации своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устава Ивантеевского муниципального района и Устава Ивантеевского муниципального образования, администрация Ивантеевского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок ежегодной актуализации схемы теплоснабжения села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Ю.Н. Савенкова.

**Глава Ивантеевского**

**муниципального района В.В. Басов**

Приложение к постановлению

администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области

от 25.12.2017г№719

**Порядок ежегодной актуализации схемы теплоснабжения**

**села Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области.**

 1. Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации (корректировке) в отношении следующих данных:

 1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

 2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

 3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

 4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

 5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

 6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

 7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

 8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

 9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

 10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

 2. Администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области размещает на официальном сайте Администрации Ивантеевского муниципального района уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема.

 3. Предложения от единых теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.

 4. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с

требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения:

 1) Проект схемы теплоснабжения с внесенными изменениями до 15 марта подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте Администрации Ивантеевского муниципального района с обязательным извещением об этом в средствах массовой информации.

 2) Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения с изменениями осуществляется АдминистрациейИвантеевского муниципального района Саратовской области путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний.

Для организации сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения с изменениями, при его размещении на сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения.

 3) Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения с изменениями начинаются не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 60 календарных дней.

 4) Администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний размещает информацию о месте их проведения на официальном сайте Администрации Ивантеевского муниципального района.

 Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний также размещаются на официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.

 5) Глава Ивантеевского муниципального района, с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимает одно из следующих решений:

 - утверждает схему теплоснабжения с внесенными изменениями;

 - возвращает проект схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний.

 6) Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее актуализации (корректировки) подлежит опубликованию в полном объеме на официальном сайте Администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области с обязательным извещением в средствах массовой информации о размещении утвержденной схемы теплоснабжения с изменениями на сайте.

 5. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.

**Верно:**

**Управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А.М. Грачева**